表1本文使用的岩石及土壤、水系沉积物粉末国家标准物质

| 序号 | 样品编号1 | 样品编号2 | 分类 | 岩性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GBW07101 | DZΣ-1 | 火成岩 | 超基性岩 |
| 2 | GBW07102 | DZΣ-2 | 火成岩 | 超基性岩 |
| 3 | GBW07103 | GSR-1 | 火成岩 | 花岗岩 |
| 4 | GBW07104 | GSR-2 | 火成岩 | 安山岩 |
| 5 | GBW07105 | GSR-3 | 火成岩 | 玄武岩 |
| 6 | GBW07106 | GSR-4 | 碎屑沉积岩/沉积物 | 石英砂岩 |
| 7 | GBW07106（重复样） | GSR-4 | 碎屑沉积岩/沉积物 | 石英砂岩 |
| 8 | GBW07107 | GSR-5 | 碎屑沉积岩/沉积物 | 页岩 |
| 9 | GBW07109 | GSR-7 | 火成岩 | 霓霞正长岩 |
| 10 | GBW07110 | GSR-8 | 火成岩 | 粗面岩 |
| 11 | GBW07111 | GSR-9 | 火成岩 | 花岗闪长岩 |
| 12 | GBW07112 | GSR-10 | 火成岩 | 辉长岩 |
| 13 | GBW07113 | GSR-11 | 火成岩 | 流纹岩 |
| 14 | GBW07120 | GSR-13 | 碳酸盐岩 | 石灰岩 |
| 15 | GBW07121 | GSR-14 | 火成岩 | 花岗片麻岩 |
| 16 | GBW07122 | GSR-15 | 火成岩 | 斜长角闪岩 |
| 17 | GBW07123 | GSR-16 | 火成岩 | 辉绿岩 |
| 18 | GBW07124 | GSR-17 | 火成岩 | 金伯利岩 |
| 19 | GBW07125 | GSR-18 | 火成岩 | 伟晶岩 |
| 20 | GBW07127 | GSR-21 | 碳酸盐岩 | 碳酸盐岩 |
| 21 | GBW07128 | GSR-22 | 碳酸盐岩 | 碳酸盐岩 |
| 22 | GBW07129 | GSR-23 | 碳酸盐岩 | 碳酸盐岩 |
| 23 | GBW07130 | GSR-24 | 碳酸盐岩 | 碳酸盐岩 |
| 24 | GBW07131 | GSR-25 | 碳酸盐岩 | 碳酸盐岩 |
| 25 | GBW07132 | GSR-26 | 碳酸盐岩 | 碳酸盐岩 |
| 26 | GBW07133 | GSR-27 | 碳酸盐岩 | 碳酸盐岩 |
| 27 | GBW07134 | GSR-28 | 碳酸盐岩 | 碳酸盐岩 |
| 28 | GBW07135 | GSR-29 | 碳酸盐岩 | 碳酸盐岩 |
| 29 | GBW07136 | GSR-30 | 碳酸盐岩 | 碳酸盐岩 |
| 30 | GBW07302 | GSD-2 | 碎屑沉积岩/沉积物 | 水系沉积物 |
| 31 | GBW07304 | GSD-4 | 碎屑沉积岩/沉积物 | 塘积物 |
| 32 | GBW07305 | GSD-5 | 碎屑沉积岩/沉积物 | 塘积物 |
| 33 | GBW07314 | GSD-14 | 碎屑沉积岩/沉积物 | 近海沉积物 |
| 34 | GBW07317 | GSD-15 | 碎屑沉积岩/沉积物 | 水系沉积物 |
| 35 | GBW07318 | GSD-16 | 碎屑沉积岩/沉积物 | 水系沉积物 |
| 36 | GBW07401 | GSS-1 | 碎屑沉积岩/沉积物 | 土壤 |
| 37 | GBW07404 | GSS-4 | 碎屑沉积岩/沉积物 | 石灰岩土壤 |
| 38 | GBW07405 | GSS-5 | 碎屑沉积岩/沉积物 | 黄红壤 |
| 39 | GBW07407 | GSS-7 | 碎屑沉积岩/沉积物 | 砖红壤 |
| 40 | GBW07408 | GSS-8 | 碎屑沉积岩/沉积物 | 黄土 |

附表1岩石及土壤、水系沉积物粉末标准物质pXRF实测值与推荐值（1）

| 序号 | 样品 | SiO2 推荐（%） |  | SiO2 测试（%） |  |  | TiO2 推荐（%） |  | TiO2 测试（%） 值（%） |  |  | Al2O3 推荐（%） |  | Al2O3 测试（%） |  |  | Fe2O3T 推荐（%） |  | Fe2O3T 测试（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DZΣ-1 | 34.34 | 21.27 |  | ± | 0.55 | 0.008 | 0.00 |  | ± | 0.00 | 0.67 | 0.81 |  | ± | 0.09 | 6.90 | 5.02 |  | ± | 0.06 |
| 2 | DZΣ-2 | 37.75 | 23.53 |  | ± | 0.59 | 0.004 | 0.00 |  | ± | 0.00 | 0.21 | 0.69 |  | ± | 0.11 | 7.04 | 5.65 |  | ± | 0.07 |
| 3 | GSR-1 | 72.83 | 50.43 |  | ± | 2.95 | 0.290 | 0.25 |  | ± | 0.02 | 13.40 | 8.79 |  | ± | 0.76 | 2.14 | 1.66 |  | ± | 0.05 |
| 4 | GSR-2 | 60.62 | 40.2 |  | ± | 0.31 | 0.520 | 0.41 |  | ± | 0.03 | 16.17 | 10.12 |  | ± | 0.06 | 4.90 | 3.84 |  | ± | 0.02 |
| 5 | GSR-3 | 44.64 | 29.29 |  | ± | 0.17 | 2.360 | 2.01 |  | ± | 0.05 | 13.83 | 9.56 |  | ± | 0.11 | 13.40 | 10.75 |  | ± | 0.08 |
| 6 | GSR-4 | 89.33 | 68.74 |  | ± | 4.03 | 0.220 | 0.23 |  | ± | 0.02 | 3.63 | 3.32 |  | ± | 0.22 | 3.19 | 2.60 |  | ± | 0.06 |
| 7 | GSR-4 | 89.33 | 60.5 |  | ± | 5.86 | 0.220 | 0.22 |  | ± | 0.02 | 3.63 | 2.79 |  | ± | 0.29 | 3.19 | 2.43 |  | ± | 0.14 |
| 8 | GSR-5 | 59.23 | 42.75 |  | ± | 2.28 | 0.660 | 0.56 |  | ± | 0.03 | 18.82 | 13.71 |  | ± | 1.10 | 7.60 | 6.41 |  | ± | 0.11 |
| 9 | GSR-7 | 54.48 | 35.01 |  | ± | 0.60 | 0.480 | 0.40 |  | ± | 0.02 | 17.72 | 11.46 |  | ± | 0.32 | 7.41 | 6.23 |  | ± | 0.06 |
| 10 | GSR-8 | 63.06 | 40.35 |  | ± | 0.37 | 0.800 | 0.68 |  | ± | 0.01 | 16.10 | 10.79 |  | ± | 0.34 | 4.51 | 3.59 |  | ± | 0.02 |
| 11 | GSR-9 | 59.68 | 40.33 |  | ± | 0.55 | 0.770 | 0.63 |  | ± | 0.03 | 16.56 | 10.54 |  | ± | 0.27 | 6.07 | 4.97 |  | ± | 0.05 |
| 12 | GSR-10 | 35.69 | 27.68 |  | ± | 0.31 | 7.690 | 7.39 |  | ± | 0.06 | 14.14 | 11.60 |  | ± | 0.17 | 24.75 | 20.59 |  | ± | 0.08 |
| 13 | GSR-11 | 72.78 | 52.54 |  | ± | 0.62 | 0.300 | 0.26 |  | ± | 0.02 | 12.96 | 8.85 |  | ± | 0.15 | 3.20 | 2.81 |  | ± | 0.04 |
| 14 | GSR-13 | 6.60 | 3.93 |  | ± | 0.19 | 0.033 | 0.08 |  | ± | 0.05 | 0.73 | 0.56 |  | ± | 0.11 | 0.20 | 0.17 |  | ± | 0.01 |
| 15 | GSR-14 | 66.00 | 43.75 |  | ± | 0.18 | 0.300 | 0.23 |  | ± | 0.01 | 16.30 | 10.13 |  | ± | 0.13 | 3.10 | 2.46 |  | ± | 0.01 |
| 16 | GSR-15 | 49.60 | 32.02 |  | ± | 0.20 | 0.917 | 0.77 |  | ± | 0.03 | 13.70 | 8.58 |  | ± | 0.17 | 14.80 | 12.31 |  | ± | 0.04 |
| 17 | GSR-16 | 49.88 | 35.49 |  | ± | 0.42 | 2.940 | 2.66 |  | ± | 0.04 | 13.21 | 9.22 |  | ± | 0.09 | 13.40 | 11.14 |  | ± | 0.06 |
| 18 | GSR-17 | 35.88 | 21.41 |  | ± | 0.20 | 0.710 | 0.57 |  | ± | 0.02 | 3.73 | 2.62 |  | ± | 0.05 | 6.53 | 5.17 |  | ± | 0.02 |
| 19 | GSR-18 | 76.40 | 51.37 |  | ± | 0.24 | 0.610 | 0.51 |  | ± | 0.02 | 13.19 | 8.10 |  | ± | 0.12 | 0.24 | 0.17 |  | ± | 0.00 |
| 20 | GSR-21 | 0.55 | 1.33 |  | ± | 0.22 | 0.011 | 0.02 |  | ± | 0.05 | 0.47 | 0.20 |  | ± | 0.19 | 0.19 | 0.15 |  | ± | 0.02 |
| 21 | GSR-22 | 0.72 | 1.54 |  | ± | 0.28 | 0.022 | 0.00 |  | ± | 0.00 | 0.22 | 0.41 |  | ± | 0.07 | 0.21 | 0.16 |  | ± | 0.03 |
| 22 | GSR-23 | 0.30 | 1.1 |  | ± | 0.05 | 0.007 | 0.02 |  | ± | 0.03 | 0.15 | 0.14 |  | ± | 0.20 | 0.07 | 0.06 |  | ± | 0.00 |
| 23 | GSR-24 | 1.08 | 1.36 |  | ± | 0.08 | 0.007 | 0.02 |  | ± | 0.04 | 1.80 | 0.11 |  | ± | 0.16 | 0.22 | 0.19 |  | ± | 0.00 |
| 24 | GSR-25 | 1.15 | 1.83 |  | ± | 0.07 | 0.013 | 0.00 |  | ± | 0.00 | 0.29 | 0.53 |  | ± | 0.07 | 0.17 | 0.14 |  | ± | 0.00 |
| 25 | GSR-26 | 6.27 | 4.46 |  | ± | 0.20 | 0.048 | 0.05 |  | ± | 0.07 | 1.13 | 0.81 |  | ± | 0.08 | 0.76 | 0.61 |  | ± | 0.01 |
| 26 | GSR-27 | 1.28 | 1.59 |  | ± | 0.07 | 0.029 | 0.07 |  | ± | 0.06 | 0.29 | 0.28 |  | ± | 0.02 | 0.16 | 0.13 |  | ± | 0.00 |
| 27 | GSR-28 | 1.17 | 1.71 |  | ± | 0.03 | 0.009 | 0.00 |  | ± | 0.00 | 0.18 | 0.39 |  | ± | 0.08 | 0.45 | 0.37 |  | ± | 0.01 |
| 28 | GSR-29 | 11.07 | 7.54 |  | ± | 0.29 | 0.430 | 0.42 |  | ± | 0.03 | 3.03 | 1.89 |  | ± | 0.17 | 1.77 | 1.43 |  | ± | 0.02 |
| 29 | GSR-30 | 8.25 | 5.9 |  | ± | 0.16 | 0.003 | 0.00 |  | ± | 0.00 | 0.10 | 0.38 |  | ± | 0.09 | 0.06 | 0.04 |  | ± | 0.00 |
| 30 | GSD-2 | 69.91 | 45.73 |  | ± | 1.11 | 0.230 | 0.20 |  | ± | 0.01 | 15.72 | 10.45 |  | ± | 0.22 | 1.90 | 1.56 |  | ± | 0.03 |
| 31 | GSD-4 | 52.59 | 35.26 |  | ± | 1.12 | 0.891 | 0.76 |  | ± | 0.02 | 15.69 | 10.84 |  | ± | 0.37 | 5.91 | 4.86 |  | ± | 0.04 |
| 32 | GSD-5 | 56.44 | 35.79 |  | ± | 1.62 | 0.896 | 0.72 |  | ± | 0.03 | 15.37 | 10.11 |  | ± | 0.55 | 5.84 | 4.64 |  | ± | 0.09 |
| 33 | GSD-14 | 61.91 | 37.86 |  | ± | 1.12 | 0.825 | 0.56 |  | ± | 0.02 | 13.07 | 8.94 |  | ± | 0.27 | 5.36 | 3.79 |  | ± | 0.05 |
| 34 | GSD-15 | 80.50 | 56.71 |  | ± | 0.58 | 0.233 | 0.19 |  | ± | 0.01 | 9.70 | 6.44 |  | ± | 0.15 | 1.50 | 1.16 |  | ± | 0.01 |
| 35 | GSD-16 | 57.30 | 38.86 |  | ± | 1.39 | 2.418 | 2.01 |  | ± | 0.05 | 13.40 | 9.92 |  | ± | 0.43 | 9.50 | 7.93 |  | ± | 0.17 |
| 36 | GSS-1 | 62.60 | 39.94 |  | ± | 0.78 | 0.810 | 0.67 |  | ± | 0.01 | 14.18 | 9.33 |  | ± | 0.26 | 5.19 | 4.10 |  | ± | 0.07 |
| 37 | GSS-4 | 50.95 | 28.62 |  | ± | 0.33 | 1.800 | 1.39 |  | ± | 0.02 | 23.45 | 15.15 |  | ± | 0.31 | 10.30 | 7.63 |  | ± | 0.06 |
| 38 | GSS-5 | 61.52 | 32.74 |  | ± | 0.58 | 1.018 | 0.86 |  | ± | 0.03 | 16.88 | 15.38 |  | ± | 0.39 | 9.80 | 10.01 |  | ± | 0.04 |
| 39 | GSS-7 | 32.69 | 21.55 |  | ± | 0.63 | 3.360 | 2.80 |  | ± | 0.03 | 29.26 | 18.97 |  | ± | 0.73 | 18.76 | 15.44 |  | ± | 0.17 |
| 40 | GSS-8 | 58.61 | 35.37 |  | ± | 0.94 | 0.640 | 0.53 |  | ± | 0.03 | 11.92 | 7.69 |  | ± | 0.13 | 4.48 | 3.60 |  | ± | 0.03 |

注：实测值来自五次单独测量平均，误差为五次测量值的标准偏差（1SD）；推荐值参考自马克斯-普朗克研究所GEOREM数据库http://georem.mpch-mainz.gwdg.de/和中国计量科学研究院国家标准物质资源共享平台https://www.ncrm.org.cn/

数值0.000：未检出，含量低于检出限。

附表1岩石及土壤、水系沉积物粉末标准物质pXRF实测值与推荐值（2）

| 序号 | 样品 | MnO 推荐（%） | MnO 测试（%） |  |  | MgO 推荐（%） |  |  | MgO 测试（%） |  |  | CaO 推荐（%） | CaO 测试（%） |  |  | K2O 推荐（%） | K2O 测试（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DZΣ-1 | 0.068 | 0.057 | ± | 0.005 |  | 41.03 | 21.09 |  | ± | 1.02 | 0.10 | 0.09 | ± | 0.00 | 0.01 | 0.00 | ± | 0.00 |  |
| 2 | DZΣ-2 | 0.009 | 0.076 | ± | 0.002 |  | 38.27 | 18.49 |  | ± | 1.06 | 1.80 | 1.58 | ± | 0.03 | 0.01 | 0.00 | ± | 0.00 |  |
| 3 | GSR-1 | 0.060 | 0.046 | ± | 0.002 |  | 0.39 | 21.55 |  | ± | 0.47 | 1.55 | 0.26 | ± | 0.01 | 5.01 | 4.18 | ± | 0.14 |  |
| 4 | GSR-2 | 0.070 | 0.058 | ± | 0.003 |  | 1.72 | 0.92 |  | ± | 1.26 | 5.20 | 4.23 | ± | 0.02 | 1.89 | 0.11 | ± | 0.02 |  |
| 5 | GSR-3 | 0.170 | 0.130 | ± | 0.005 |  | 7.77 | 9.54 |  | ± | 1.07 | 7.56 | 6.82 | ± | 0.08 | 2.77 | 0.88 | ± | 0.02 |  |
| 6 | GSR-4 | 0.019 | 0.015 | ± | 0.001 |  | 0.09 | 0.00 |  | ± | 0.00 | 0.28 | 0.21 | ± | 0.01 | 0.64 | 0.00 | ± | 0.00 |  |
| 7 | GSR-4 | 0.024 | 0.015 | ± | 0.003 |  | 0.09 | 0.00 |  | ± | 0.00 | 0.28 | 0.20 | ± | 0.01 | 0.64 | 0.00 | ± | 0.00 |  |
| 8 | GSR-5 | 0.020 | 0.016 | ± | 0.002 |  | 2.01 | 18.52 |  | ± | 0.62 | 0.60 | 0.00 | ± | 0.00 | 4.16 | 3.15 | ± | 0.06 |  |
| 9 | GSR-7 | 0.122 | 0.094 | ± | 0.004 |  | 0.63 | 34.85 |  | ± | 0.35 | 1.39 | 0.00 | ± | 0.00 | 7.59 | 6.88 | ± | 0.04 |  |
| 10 | GSR-8 | 0.090 | 0.065 | ± | 0.003 |  | 0.81 | 22.79 |  | ± | 0.66 | 2.48 | 1.03 | ± | 0.01 | 5.17 | 4.12 | ± | 0.01 |  |
| 11 | GSR-9 | 0.100 | 0.074 | ± | 0.002 |  | 2.81 | 14.74 |  | ± | 0.73 | 4.72 | 3.36 | ± | 0.02 | 3.50 | 2.21 | ± | 0.03 |  |
| 12 | GSR-10 | 0.193 | 0.153 | ± | 0.005 |  | 5.25 | 0.00 |  | ± | 0.00 | 9.86 | 8.85 | ± | 0.07 | 0.15 | 0.00 | ± | 0.00 |  |
| 13 | GSR-11 | 0.140 | 0.120 | ± | 0.005 |  | 0.16 | 24.24 |  | ± | 0.60 | 0.59 | 0.00 | ± | 0.00 | 5.42 | 4.88 | ± | 0.05 |  |
| 14 | GSR-13 | 0.004 | 0.000 | ± | 0.000 |  | 0.70 | 0.00 |  | ± | 0.00 | 51.00 | 48.52 | ± | 0.91 | 0.15 | 0.00 | ± | 0.00 |  |
| 15 | GSR-14 | 0.056 | 0.042 | ± | 0.002 |  | 1.60 | 7.09 |  | ± | 0.59 | 2.70 | 1.88 | ± | 0.03 | 2.60 | 1.02 | ± | 0.02 |  |
| 16 | GSR-15 | 0.201 | 0.165 | ± | 0.005 |  | 7.20 | 0.00 |  | ± | 0.00 | 9.70 | 7.97 | ± | 0.06 | 0.47 | 0.00 | ± | 0.00 |  |
| 17 | GSR-16 | 0.207 | 0.172 | ± | 0.003 |  | 5.08 | 1.63 |  | ± | 1.51 | 7.83 | 6.42 | ± | 0.05 | 1.49 | 0.00 | ± | 0.00 |  |
| 18 | GSR-17 | 0.490 | 0.101 | ± | 0.002 |  | 17.56 | 5.21 |  | ± | 0.35 | 12.40 | 10.54 | ± | 0.03 | 0.49 | 0.00 | ± | 0.02 |  |
| 19 | GSR-18 | 0.013 | 0.014 | ± | 0.003 |  | 0.13 | 25.10 |  | ± | 0.75 | 0.13 | 0.00 | ± | 0.00 | 6.22 | 5.27 | ± | 0.05 |  |
| 20 | GSR-21 | 0.009 | 0.005 | ± | 0.004 |  | 6.76 | 0.00 |  | ± | 0.00 | 47.89 | 42.69 | ± | 1.40 | 0.04 | 0.00 | ± | 0.00 |  |
| 21 | GSR-22 | 0.009 | 0.009 | ± | 0.002 |  | 11.62 | 0.00 |  | ± | 0.00 | 41.95 | 36.42 | ± | 2.17 | 0.05 | 0.00 | ± | 0.00 |  |
| 22 | GSR-23 | 0.030 | 0.026 | ± | 0.003 |  | 0.24 | 0.00 |  | ± | 0.00 | 55.49 | 53.76 | ± | 0.90 | 0.01 | 0.00 | ± | 0.00 |  |
| 23 | GSR-24 | 0.004 | 0.000 | ± | 0.000 |  | 1.42 | 0.00 |  | ± | 0.00 | 54.08 | 51.46 | ± | 0.54 | 0.04 | 0.00 | ± | 0.00 |  |
| 24 | GSR-25 | 0.012 | 0.013 | ± | 0.001 |  | 20.14 | 0.00 |  | ± | 0.00 | 30.93 | 27.85 | ± | 0.46 | 0.16 | 0.00 | ± | 0.00 |  |
| 25 | GSR-26 | 0.089 | 0.079 | ± | 0.002 |  | 1.45 | 0.00 |  | ± | 0.00 | 48.16 | 45.49 | ± | 0.84 | 0.40 | 0.00 | ± | 0.00 |  |
| 26 | GSR-27 | 0.011 | 0.008 | ± | 0.005 |  | 0.75 | 0.00 |  | ± | 0.00 | 53.83 | 52.53 | ± | 0.53 | 0.04 | 0.00 | ± | 0.00 |  |
| 27 | GSR-28 | 0.027 | 0.021 | ± | 0.001 |  | 14.96 | 0.00 |  | ± | 0.00 | 38.08 | 34.66 | ± | 0.29 | 0.03 | 0.00 | ± | 0.00 |  |
| 28 | GSR-29 | 0.041 | 0.034 | ± | 0.003 |  | 1.36 | 0.00 |  | ± | 0.00 | 43.76 | 40.14 | ± | 0.75 | 0.88 | 0.00 | ± | 0.00 |  |
| 29 | GSR-30 | 0.027 | 0.023 | ± | 0.003 |  | 18.00 | 0.00 |  | ± | 0.00 | 33.07 | 27.35 | ± | 0.49 | 0.01 | 0.00 | ± | 0.00 |  |
| 30 | GSD-2 | 0.031 | 0.025 | ± | 0.004 |  | 0.21 | 21.61 |  | ± | 0.88 | 0.02 | 0.00 | ± | 0.00 | 5.20 | 4.06 | ± | 0.09 |  |
| 31 | GSD-4 | 0.107 | 0.082 | ± | 0.003 |  | 1.02 | 5.65 |  | ± | 0.60 | 7.54 | 6.09 | ± | 0.05 | 2.23 | 0.73 | ± | 0.03 |  |
| 32 | GSD-5 | 0.150 | 0.111 | ± | 0.004 |  | 0.98 | 3.81 |  | ± | 0.70 | 5.34 | 4.33 | ± | 0.09 | 2.11 | 0.56 | ± | 0.04 |  |
| 33 | GSD-14 | 0.096 | 0.047 | ± | 0.004 |  | 2.50 | 5.10 |  | ± | 1.02 | 4.31 | 4.09 | ± | 0.06 | 2.48 | 0.57 | ± | 0.03 |  |
| 34 | GSD-15 | 0.027 | 0.022 | ± | 0.002 |  | 0.25 | 16.19 |  | ± | 0.72 | 0.32 | 0.00 | ± | 0.00 | 3.90 | 3.05 | ± | 0.02 |  |
| 35 | GSD-16 | 0.155 | 0.126 | ± | 0.006 |  | 3.40 | 9.07 |  | ± | 0.76 | 3.50 | 2.54 | ± | 0.05 | 2.30 | 1.01 | ± | 0.06 |  |
| 36 | GSS-1 | 0.230 | 0.172 | ± | 0.006 |  | 1.81 | 8.33 |  | ± | 0.70 | 1.72 | 1.08 | ± | 0.02 | 2.59 | 1.18 | ± | 0.05 |  |
| 37 | GSS-4 | 0.180 | 0.131 | ± | 0.003 |  | 0.49 | 0.00 |  | ± | 0.00 | 0.26 | 0.04 | ± | 0.01 | 1.03 | 0.00 | ± | 0.00 |  |
| 38 | GSS-5 | 0.051 | 0.134 | ± | 0.004 |  | 0.70 | 0.00 |  | ± | 0.00 | 0.07 | 0.00 | ± | 0.00 | 2.13 | 0.00 | ± | 0.00 |  |
| 39 | GSS-7 | 0.230 | 0.191 | ± | 0.004 |  | 0.26 | 0.00 |  | ± | 0.00 | 0.16 | 0.00 | ± | 0.00 | 0.20 | 0.00 | ± | 0.00 |  |
| 40 | GSS-8 | 0.080 | 0.065 | ± | 0.003 |  | 2.38 | 9.02 |  | ± | 0.85 | 8.27 | 6.90 | ± | 0.10 | 2.42 | 1.20 | ± | 0.04 |  |

附表1岩石及土壤、水系沉积物粉末标准物质pXRF实测值与推荐值（3）

| 序号 | 样品 | Rb推荐 （μg/g） |  |  | Rb测试（μg/g） |  |  | Sr推荐 （μg/g） |  | Sr测试值（μg/g） |  |  | Y推荐（μg/g） |  |  | Y测试 （μg/g） |  |  | Zr推荐（μg/g） |  | Zr测试 （μg/g） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DZΣ-1 |  |  | 4.0 |  | ± | 0.7 | 2 |  | 1.4 | ± | 1.3 |  | 0.1 | 0.0 |  | ± | 0.0 |  | 6.4 |  | ± | 0.9 |
| 2 | DZΣ-2 |  | 1.0 |  |  | ± | 1.4 | 33 |  | 31.2 | ± | 0.5 |  | 0.1 | 0.6 |  | ± | 1.3 |  | 6.4 |  | ± | 1.1 |
| 3 | GSR-1 | 466 | 407.4 |  |  | ± | 12.1 | 106 | 89.0 |  | ± | 2.4 |  | 62.0 | 57.6 |  | ± | 1.8 | 167 | 129.2 |  | ± | 2.6 |
| 4 | GSR-2 | 38 | 32.0 |  |  | ± | 0.7 | 790 | 683.0 |  | ± | 2.6 |  | 9.3 | 8.8 |  | ± | 1.3 | 99 | 81.8 |  | ± | 2.5 |
| 5 | GSR-3 | 37 | 34.4 |  |  | ± | 1.5 | 1100 | 1029.0 |  | ± | 8.4 |  | 22.0 | 20.6 |  | ± | 0.6 | 277 | 257.0 |  | ± | 4.5 |
| 6 | GSR-4 | 29 | 24.0 |  |  | ± | 0.7 | 58 | 48.2 |  | ± | 1.3 |  | 21.5 | 22.2 |  | ± | 0.5 | 214 | 190.2 |  | ± | 7.6 |
| 7 | GSR-4 | 29 | 23.2 |  |  | ± | 0.5 | 58 | 44.4 |  | ± | 2.7 |  | 21.5 | 20.8 |  | ± | 0.8 | 214 | 179.0 |  | ± | 8.3 |
| 8 | GSR-5 | 205 | 186.6 |  |  | ± | 2.2 | 90 | 78.8 |  | ± | 1.3 |  | 26.0 | 24.6 |  | ± | 2.2 | 96 | 89.0 |  | ± | 2.7 |
| 9 | GSR-7 | 130 | 109.6 |  |  | ± | 2.1 | 1160 | 1034.4 |  | ± | 8.4 |  | 24.7 | 24.2 |  | ± | 1.1 | 1540 | 1317.2 |  | ± | 8.6 |
| 10 | GSR-8 | 183 | 157.0 |  |  | ± | 1.2 | 318 | 275.2 |  | ± | 2.2 |  | 28.0 | 26.2 |  | ± | 1.3 | 335 | 283.2 |  | ± | 2.6 |
| 11 | GSR-9 | 70 | 62.4 |  |  | ± | 0.9 | 1198 | 1084.2 |  | ± | 7.6 |  | 15.5 | 14.4 |  | ± | 1.1 | 224 | 193.2 |  | ± | 7.9 |
| 12 | GSR-10 | 5 | 1.6 |  |  | ± | 2.3 | 612 | 603.6 |  | ± | 4.7 |  | 4.9 | 4.8 |  | ± | 4.8 | 29 | 20.4 |  | ± | 1.3 |
| 13 | GSR-11 | 213 | 197.4 |  |  | ± | 1.5 | 43 | 34.8 |  | ± | 1.5 |  | 42.5 | 44.6 |  | ± | 2.3 | 403 | 367.6 |  | ± | 3.4 |
| 14 | GSR-13 | 5 | 4.2 |  |  | ± | 0.5 | 100 | 91.0 |  | ± | 2.0 |  | 1.2 | 0.8 |  | ± | 1.8 | 7 | 9.2 |  | ± | 0.8 |
| 15 | GSR-14 | 55 | 49.0 |  |  | ± | 1.2 | 670 | 624.0 |  | ± | 2.0 |  | 6.0 | 7.0 |  | ± | 0.7 | 100 | 101.8 |  | ± | 3.1 |
| 16 | GSR-15 | 28 | 24.2 |  |  | ± | 0.8 | 140 | 128.0 |  | ± | 1.2 |  | 19.0 | 22.6 |  | ± | 1.7 | 55 | 50.8 |  | ± | 1.3 |
| 17 | GSR-16 | 47 | 41.4 |  |  | ± | 0.6 | 470 | 458.8 |  | ± | 4.2 |  | 24.5 | 28.8 |  | ± | 2.3 | 359 | 328.0 |  | ± | 1.2 |
| 18 | GSR-17 | 28 | 21.6 |  |  | ± | 1.1 | 262 | 235.4 |  | ± | 1.5 |  | 11.6 | 12.8 |  | ± | 1.1 | 182 | 154.6 |  | ± | 5.3 |
| 19 | GSR-18 | 155 | 133.4 |  |  | ± | 0.6 | 46 | 37.2 |  | ± | 0.8 |  | 1.6 | 0.0 |  | ± | 0.0 | 23 | 28.2 |  | ± | 1.9 |
| 20 | GSR-21 | 1 | 0.8 |  |  | ± | 1.1 | 227 | 175 |  | ± | 19.6 |  | 1.2 | 0.0 |  | ± | 0.0 | 54 | 46.2 |  | ± | 7.6 |
| 21 | GSR-22 | 2 | 1.2 |  |  | ± | 1.5 | 191 | 147.6 |  | ± | 20.3 |  | 1.4 | 0.0 |  | ± | 0.0 | 79 | 67.4 |  | ± | 13.9 |
| 22 | GSR-23 | 1 | 0.0 |  |  | ± | 0.0 | 87 | 71.8 |  | ± | 0.5 |  | 6.1 | 7.0 |  | ± | 1.6 | 443 | 422.2 |  | ± | 3.4 |
| 23 | GSR-24 | 2 | 1.6 |  |  | ± | 1.5 | 173 | 138.6 |  | ± | 2.5 |  | 0.7 | 0.0 |  | ± | 0.0 | 6 | 6.8 |  | ± | 1.6 |
| 24 | GSR-25 | 3 | 3.2 |  |  | ± | 0.5 | 158 | 130.4 |  | ± | 1.5 |  | 1.1 | 1.2 |  | ± | 1.6 | 5 | 7.6 |  | ± | 2.1 |
| 25 | GSR-26 | 11 | 9.4 |  |  | ± | 1.1 | 447 | 411.6 |  | ± | 3.8 |  | 3.1 | 0.0 |  | ± | 0.0 | 9 | 8.0 |  | ± | 4.5 |
| 26 | GSR-27 | 1 | 0.0 |  |  | ± | 0.0 | 278 | 239.4 |  | ± | 2.7 |  | 8.9 | 19.2 |  | ± | 1.9 | 2800 | 2890.8 |  | ± | 17.9 |
| 27 | GSR-28 | 1 | 0.4 |  |  | ± | 0.9 | 85 | 68.4 |  | ± | 0.6 |  | 1.8 | 0.0 |  | ± | 0.0 | 113 | 106.8 |  | ± | 2.3 |
| 28 | GSR-29 | 19 | 16.6 |  |  | ± | 1.1 | 688 | 589.8 |  | ± | 8.7 |  | 8.0 | 8.4 |  | ± | 1.1 | 47 | 44.0 |  | ± | 2.4 |
| 29 | GSR-30 | 0 | 0.0 |  |  | ± | 0.0 | 243 | 190.2 |  | ± | 2.8 |  | 0.4 | 0.0 |  | ± | 0.0 | 5 | 6.2 |  | ± | 0.8 |
| 30 | GSD-2 | 470 | 405.8 |  |  | ± | 9.6 | 28 | 20.8 |  | ± | 0.8 |  | 67.0 | 60.3 |  | ± | 1.8 | 425 | 371.5 |  | ± | 12.8 |
| 31 | GSD-4 | 130 | 110.8 |  |  | ± | 2.1 | 142 | 119.3 |  | ± | 2.0 |  | 29.0 | 25.2 |  | ± | 0.8 | 155 | 159.8 |  | ± | 3.4 |
| 32 | GSD-5 | 118 | 100.2 |  |  | ± | 1.9 | 94 | 169.5 |  | ± | 2.4 |  | 29.0 | 24.5 |  | ± | 1.1 | 153 | 183.5 |  | ± | 2.6 |
| 33 | GSD-14 | 109 | 87.7 |  |  | ± | 1.2 | 150 | 147.8 |  | ± | 1.9 |  | 27.0 | 26.2 |  | ± | 1.5 | 229 | 198.5 |  | ± | 3.3 |
| 34 | GSD-15 | 68 | 59.5 |  |  | ± | 0.6 | 88 | 74.2 |  | ± | 0.8 |  | 8.0 | 8.2 |  | ± | 0.8 | 180 | 159.0 |  | ± | 3.0 |
| 35 | GSD-16 | 83 | 76.8 |  |  | ± | 2.2 | 215 | 200.7 |  | ± | 2.4 |  | 33.0 | 37.5 |  | ± | 1.6 | 520 | 469.3 |  | ± | 9.0 |
| 36 | GSS-1 | 140 | 117.2 |  |  | ± | 2.9 | 155 | 129.8 |  | ± | 2.6 |  | 25.0 | 23.2 |  | ± | 2.0 | 245 | 209.7 |  | ± | 6.7 |
| 37 | GSS-4 | 75 | 59.5 |  |  | ± | 1.9 | 77 | 60.7 |  | ± | 1.0 |  | 39.0 | 34.8 |  | ± | 0.8 | 500 | 405.8 |  | ± | 5.8 |
| 38 | GSS-5 | 142 | 101.8 |  |  | ± | 2.0 | 39 | 34.7 |  | ± | 1.2 |  | 29.0 | 17.5 |  | ± | 1.6 | 272 | 236.3 |  | ± | 4.6 |
| 39 | GSS-7 | 16 | 14.3 |  |  | ± | 0.8 | 26 | 23.2 |  | ± | 1.0 |  | 26.6 | 27.3 |  | ± | 1.5 | 318 | 291.2 |  | ± | 4.8 |
| 40 | GSS-8 | 96 | 82.3 |  |  | ± | 2.3 | 236 | 200.2 |  | ± | 2.3 |  | 26.0 | 24.3 |  | ± | 0.8 | 229 | 202.7 |  | ± | 5.6 |

附表1岩石及土壤、水系沉积物粉末标准物质pXRF实测值与推荐值（4）

| 序号 | 样品号 | Cr推荐 （μg/g） |  | Cr测试值 （μg/g） |  |  | Ni推荐 （μg/g） |  | Ni测试 （μg/g） |  |  | Cu推荐 （μg/g） |  | Cu测试值 （μg/ |  |  | Zn推荐 （μg/g） |  | Zn测试 （μg/g） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DZΣ-1 | 10742 | 7230 |  | ± | 75 | 2515 | 2131 |  | ± | 19 | 5.5 | 3.6 |  | ± | 8.1 | 45.4 | 36.6 |  | ± | 2.4 |
| 2 | DZΣ-2 | 2874 | 1937 |  | ± | 53 | 2357 | 2096 |  | ± | 34 | 5.3 | 0.0 |  | ± | 0.0 | 43.6 | 35.6 |  | ± | 2.3 |
| 3 | GSR-1 | 5 | 0 |  | ± | 0 | 2 | 3 |  | ± | 6 | 3.2 | 4.6 |  | ± | 6.3 | 28.0 | 22.8 |  | ± | 1.9 |
| 4 | GSR-2 | 32 | 90 |  | ± | 15 | 17 | 19 |  | ± | 2 | 55.4 | 56.2 |  | ± | 2.6 | 71.0 | 60.6 |  | ± | 3.2 |
| 5 | GSR-3 | 134 | 176 |  | ± | 21 | 140 | 148 |  | ± | 3 | 48.6 | 48.4 |  | ± | 7.0 | 150.0 | 133.2 |  | ± | 7.3 |
| 6 | GSR-4 | 20 | 0 |  | ± | 0 | 17 | 17 |  | ± | 2 | 19.0 | 53.8 |  | ± | 9.4 | 20.0 | 17.4 |  | ± | 2.1 |
| 7 | GSR-4 | 20 | 40 |  | ± | 40 | 17 | 16 |  | ± | 4 | 19.0 | 54.2 |  | ± | 1.9 | 20.0 | 16.0 |  | ± | 2.1 |
| 8 | GSR-5 | 99 | 132 |  | ± | 10 | 37 | 45 |  | ± | 3 | 42.0 | 44.8 |  | ± | 4.2 | 55.0 | 51.2 |  | ± | 4.0 |
| 9 | GSR-7 | 4 | 60 |  | ± | 37 | 2 | 8 |  | ± | 7 | 11.8 | 29.2 |  | ± | 2.9 | 112.0 | 109.8 |  | ± | 4.4 |
| 10 | GSR-8 | 8 | 69 |  | ± | 41 | 13 | 16 |  | ± | 3 | 9.1 | 14.4 |  | ± | 9.0 | 164.0 | 154.6 |  | ± | 2.6 |
| 11 | GSR-9 | 38 | 121 |  | ± | 14 | 24 | 32 |  | ± | 2 | 8.8 | 5.8 |  | ± | 8.0 | 85.4 | 82.2 |  | ± | 3.4 |
| 12 | GSR-10 | 15 | 0 |  | ± | 0 | 69 | 93 |  | ± | 8 | 8.3 | 35.4 |  | ± | 5.3 | 118.0 | 120.6 |  | ± | 5.9 |
| 13 | GSR-11 | 17 | 53 |  | ± | 49 | 23 | 70 |  | ± | 5 | 21.0 | 14.4 |  | ± | 4.2 | 86.0 | 78.6 |  | ± | 4.0 |
| 14 | GSR-13 | 4 | 37 |  | ± | 52 | 2 | 9 |  | ± | 9 | 2.0 | 0.0 |  | ± | 0.0 | 10.0 | 0.0 |  | ± | 0.0 |
| 15 | GSR-14 | 23 | 72 |  | ± | 23 | 12 | 15 |  | ± | 2 | 2.0 | 0.0 |  | ± | 0.0 | 46.0 | 44.8 |  | ± | 2.6 |
| 16 | GSR-15 | 140 | 99 |  | ± | 9 | 110 | 122 |  | ± | 7 | 82.0 | 85.8 |  | ± | 7.3 | 100.0 | 94.6 |  | ± | 2.9 |
| 17 | GSR-16 | 111 | 145 |  | ± | 18 | 57 | 74 |  | ± | 5 | 82.6 | 84.8 |  | ± | 10.0 | 160.0 | 164.4 |  | ± | 5.3 |
| 18 | GSR-17 | 795 | 631 |  | ± | 22 | 516 | 517 |  | ± | 22 | 26.2 | 30.6 |  | ± | 7.2 | 190.0 | 183.8 |  | ± | 9.3 |
| 19 | GSR-18 | 5 | 23 |  | ± | 31 | 2 | 0 |  | ± | 0 | 4.2 | 1.6 |  | ± | 3.6 | 20.3 | 15.2 |  | ± | 2.3 |
| 20 | GSR-21 | 5 | 33 |  | ± | 46 | 6 | 13 |  | ± | 2 | 2.2 | 6.6 |  | ± | 9.6 | 8.1 | 6.0 |  | ± | 5.5 |
| 21 | GSR-22 | 6 | 40 |  | ± | 33 | 4 | 5 |  | ± | 6 | 2.2 | 6.2 |  | ± | 12.4 | 9.5 | 4.0 |  | ± | 4.9 |
| 22 | GSR-23 | 4 | 61 |  | ± | 57 | 4 | 18 |  | ± | 4 | 2.2 | 3.4 |  | ± | 7.6 | 6.4 | 0.0 |  | ± | 0.0 |
| 23 | GSR-24 | 54 | 133 |  | ± | 14 | 51 | 59 |  | ± | 2 | 2.1 | 0.0 |  | ± | 0.0 | 3.3 | 1.8 |  | ± | 4.0 |
| 24 | GSR-25 | 3 | 96 |  | ± | 61 | 3 | 4 |  | ± | 6 | 2.8 | 3.2 |  | ± | 7.2 | 3.6 | 1.4 |  | ± | 3.1 |
| 25 | GSR-26 | 8 | 190 |  | ± | 37 | 7 | 16 |  | ± | 2 | 8.3 | 6.8 |  | ± | 9.4 | 13.7 | 13.4 |  | ± | 8.6 |
| 26 | GSR-27 | 10 | 177 |  | ± | 15 | 5 | 16 |  | ± | 3 | 2.9 | 34.2 |  | ± | 4.1 | 8.6 | 9.6 |  | ± | 5.8 |
| 27 | GSR-28 | 10 | 45 |  | ± | 43 | 6 | 5 |  | ± | 7 | 2.9 | 5.0 |  | ± | 6.9 | 35.7 | 36.2 |  | ± | 2.7 |
| 28 | GSR-29 | 34 | 89 |  | ± | 55 | 19 | 27 |  | ± | 2 | 18.7 | 13.8 |  | ± | 12.8 | 24.5 | 24.8 |  | ± | 3.4 |
| 29 | GSR-30 | 6 | 24 |  | ± | 33 | 2 | 0 |  | ± | 0 | 1.8 | 0.0 |  | ± | 0.0 | 10.5 | 11.0 |  | ± | 2.0 |
| 30 | GSD-2 | 12 | 0 |  | ± | 0 | 6 | 11 |  | ± | 1 | 4.9 | 18.3 |  | ± | 2.3 | 44.0 | 39.7 |  | ± | 2.0 |
| 31 | GSD-4 | 61 | 111 |  | ± | 13 | 10 | 45 |  | ± | 4 | 37.0 | 34.0 |  | ± | 6.6 | 101.0 | 93.0 |  | ± | 2.5 |
| 32 | GSD-5 | 70 | 107 |  | ± | 9 | 34 | 40 |  | ± | 5 | 137.0 | 127.0 |  | ± | 3.7 | 243.0 | 226.5 |  | ± | 6.6 |
| 33 | GSD-14 | 86 | 106 |  | ± | 15 | 34 | 38 |  | ± | 2 | 28.0 | 26.8 |  | ± | 5.6 | 87.0 | 52.5 |  | ± | 1.2 |
| 34 | GSD-15 | 12 | 52 |  | ± | 22 | 2 | 0 |  | ± | 0 | 11.0 | 16.2 |  | ± | 4.2 | 16.0 | 15.5 |  | ± | 2.3 |
| 35 | GSD-16 | 240 | 253 |  | ± | 15 | 46 | 99 |  | ± | 3 | 65.0 | 71.2 |  | ± | 3.5 | 165.0 | 171.7 |  | ± | 6.5 |
| 36 | GSS-1 | 62 | 89 |  | ± | 22 | 20 | 22 |  | ± | 2 | 21.0 | 22.5 |  | ± | 3.4 | 680.0 | 605.5 |  | ± | 10.7 |
| 37 | GSS-4 | 370 | 289 |  | ± | 19 | 64 | 63 |  | ± | 3 | 40.5 | 41.2 |  | ± | 4.3 | 210.0 | 184.3 |  | ± | 3.6 |
| 38 | GSS-5 | 113 | 117 |  | ± | 8 | 38 | 42 |  | ± | 4 | 147.0 | 135.7 |  | ± | 10.2 | 172.0 | 449.8 |  | ± | 11.1 |
| 39 | GSS-7 | 410 | 333 |  | ± | 12 | 276 | 277 |  | ± | 15 | 97.0 | 100.8 |  | ± | 7.8 | 142.0 | 135.0 |  | ± | 4.1 |
| 40 | GSS-8 | 68 | 106 |  | ± | 15 | 31 | 38 |  | ± | 5 | 24.3 | 25.2 |  | ± | 4.4 | 68.0 | 61.0 |  | ± | 2.3 |

附表1岩石及土壤、水系沉积物粉末标准物质pXRF实测值与推荐值（5）

| 序号号 | 样品号 | S推荐（μg/g） |  | S测试 （μg/g） |  |  | As推荐（μg/g） | As测试 （μg/g） |  |  | Ba推荐（μg/g） | Ba测试 （μg/g） |  |  | Nb推荐（μg/g）值 | Nb测试 （μg/g） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DZΣ-1 | 510 | 399 |  | ± | 59 | 0.8 | 0.00 | ± | 0.0 | 6 | 0 | ± | 0 |  | 0.0 | ± | 0.0 |
| 2 | DZΣ-2 | 80 | 0 |  | ± | 0 | 0.4 | 0.00 | ± | 0.0 | 11 | 0 | ± | 0 |  | 0.0 | ± | 0.0 |
| 3 | GSR-1 | 380 | 332 |  | ± | 84 | 2.1 | 1.80 | ± | 2.5 | 343 | 0 | ± | 0 | 40.0 | 30.6 | ± | 2.7 |
| 4 | GSR-2 | 190 | 0 |  | ± | 0 | 2.1 | 2.00 | ± | 1.9 | 1020 | 880 | ± | 172 | 6.8 | 1.6 | ± | 2.2 |
| 5 | GSR-3 | 100 | 0 |  | ± | 0 | 0.7 | 1.20 | ± | 2.7 | 527 | 0 | ± | 0 | 68.0 | 63.2 | ± | 2.6 |
| 6 | GSR-4 | 860 | 605 |  | ± | 67 | 10.5 | 7.60 | ± | 1.1 | 143 | 0 | ± | 0 | 5.9 | 1.2 | ± | 1.6 |
| 7 | GSR-4 | 860 | 620 |  | ± | 70 | 10.5 | 7.60 | ± | 0.9 | 143 | 0 | ± | 0 | 5.9 | 0.0 | ± | 0.0 |
| 8 | GSR-5 | 60 | 28 |  | ± | 63 | 1.4 | 0.60 | ± | 1.3 | 450 | 278 | ± | 383 | 14.3 | 9.0 | ± | 1.0 |
| 9 | GSR-7 | 110 | 354 |  | ± | 90 | 6.3 | 5.40 | ± | 5.0 | 251 | 0 | ± | 0 | 66.9 | 56.6 | ± | 1.7 |
| 10 | GSR-8 | 230 | 27 |  | ± | 61 | 6.0 | 4.40 | ± | 4.1 | 1053 | 976 | ± | 165 | 20.8 | 13.0 | ± | 1.4 |
| 11 | GSR-9 | 110 | 0 |  | ± | 0 | 0.4 | 0.00 | ± | 0.0 | 1900 | 1736 | ± | 135 | 10.6 | 6.6 | ± | 1.3 |
| 12 | GSR-10 | 3700 | 2563 |  | ± | 57 | 0.2 | 0.00 | ± | 0.0 | 86 | 0 | ± | 0 | 9.3 | 0.0 | ± | 0.0 |
| 13 | GSR-11 | 90 | 287 |  | ± | 46 | 0.7 | 0.80 | ± | 1.8 | 506 | 154 | ± | 343 | 64.5 | 27.6 | ± | 0.6 |
| 14 | GSR-13 | 36 | 0 |  | ± | 0 | 0.7 | 0.00 | ± | 0.0 | 10 | 0 | ± | 0 | 2.5 | 0.0 | ± | 0.0 |
| 15 | GSR-14 | 60 | 138 |  | ± | 79 | 0.3 | 0.00 | ± | 0.0 | 1100 | 1059 | ± | 199 | 3.0 | 0.6 | ± | 1.3 |
| 16 | GSR-15 | 70 | 0 |  | ± | 0 | 25.0 | 22.00 | ± | 2.0 | 70 | 0 | ± | 0 | 3.0 | 0.0 | ± | 0.0 |
| 17 | GSR-16 | 1762 | 591 |  | ± | 75 | 5.1 | 6.80 | ± | 1.9 | 614 | 0 | ± | 0 | 25.3 | 18.6 | ± | 1.5 |
| 18 | GSR-17 | 2723 | 598 |  | ± | 43 | 3.5 | 1.00 | ± | 2.2 | 0 | 1652 | ± | 66 | 60.4 | 51.8 | ± | 1.5 |
| 19 | GSR-18 | 280 | 433 |  | ± | 52 | 3.1 | 1.60 | ± | 2.2 | 728 | 600 | ± | 343 | 14.6 | 11.8 | ± | 1.3 |
| 20 | GSR-21 | 68 | 130 |  | ± | 290 | 0.5 | 0.00 | ± | 0.0 | 10 | 0 | ± | 0 | 0.3 | 0.0 | ± | 0.0 |
| 21 | GSR-22 | 52 | 285 |  | ± | 570 | 0.3 | 0.00 | ± | 0.0 | 12 | 0 | ± | 0 | 0.5 | 0.0 | ± | 0.0 |
| 22 | GSR-23 | 44 | 0 |  | ± | 0 | 0.8 | 0.00 | ± | 0.0 | 8 | 0 | ± | 0 | 0.3 | 0.0 | ± | 0.0 |
| 23 | GSR-24 | 68 | 0 |  | ± | 0 | 0.2 | 0.00 | ± | 0.0 | 5 | 0 | ± | 0 | 0.3 | 0.0 | ± | 0.0 |
| 24 | GSR-25 | 1320 | 615 |  | ± | 41 | 1.0 | 0.00 | ± | 0.0 | 1 | 4971 | ± | 240 | 0.4 | 0.0 | ± | 0.0 |
| 25 | GSR-26 | 3920 | 1285 |  | ± | 43 | 3.7 | 3.20 | ± | 3.0 | 13300 | 11782 | ± | 466 | 1.0 | 0.0 | ± | 0.0 |
| 26 | GSR-27 | 232 | 0 |  | ± | 0 | 1.3 | 2.20 | ± | 3.2 | 19 | 0 | ± | 0 | 0.9 | 0.0 | ± | 0.0 |
| 27 | GSR-28 |  | 0 |  | ± | 0 | 10.3 | 3.80 | ± | 2.2 | 11 | 169 | ± | 377 | 0.4 | 0.0 | ± | 0.0 |
| 28 | GSR-29 | 4720 | 1564 |  | ± | 97 | 2.2 | 1.80 | ± | 2.5 | 101 | 0 | ± | 0 | 6.5 | 2.2 | ± | 3.0 |
| 29 | GSR-30 | 40 | 0 |  | ± | 0 | 1.3 | 0.00 | ± | 0.0 | 26 | 0 | ± | 0 | 0.2 | 0.0 | ± | 0.0 |
| 30 | GSD-2 | 89 | 243 |  | ± | 110 | 6.2 | 6.17 | ± | 0.8 | 185 | 0 | ± | 0 | 95.0 | 75.8 | ± | 2.4 |
| 31 | GSD-4 | 361 | 524 |  | ± | 77 | 21.0 | 19.00 | ± | 2.2 | 189 | 0 | ± | 0 | 14.0 | 11.7 | ± | 0.8 |
| 32 | GSD-5 | 2400 | 674 |  | ± | 65 | 74.0 | 66.33 | ± | 2.4 | 192 | 0 | ± | 0 | 13.0 | 12.0 | ± | 1.3 |
| 33 | GSD-14 |  | 255 |  | ± | 46 | 10.3 | 9.33 | ± | 1.4 | 425 | 674 | ± | 275 | 33.0 | 8.7 | ± | 1.4 |
| 34 | GSD-15 | 50 | 335 |  | ± | 83 | 2.0 | 3.00 | ± | 1.2 | 670 | 738 | ± | 397 | 9.0 | 5.3 | ± | 0.8 |
| 35 | GSD-16 | 140 | 187 |  | ± | 88 | 18.0 | 19.83 | ± | 1.9 | 760 | 982 | ± | 446 | 70.0 | 63.5 | ± | 1.8 |
| 36 | GSS-1 | 726 | 409 |  | ± | 49 | 33.0 | 32.50 | ± | 1.8 | 590 | 724 | ± | 398 | 16.6 | 9.0 | ± | 0.0 |
| 37 | GSS-4 | 180 | 130 |  | ± | 69 | 9.6 | 51.00 | ± | 0.9 | 213 | 0 | ± | 0 | 37.6 | 25.3 | ± | 2.5 |
| 38 | GSS-5 | 839 | 428 |  | ± | 31 | 242.0 | 356.33 | ± | 6.5 | 343 | 0 | ± | 0 | 20.0 | 14.7 | ± | 1.2 |
| 39 | GSS-7 | 250 | 150 |  | ± | 13 | 4.2 | 6.20 | ± | 2.6 | 180 | 0 | ± | 0 | 64.0 | 55.3 | ± | 2.6 |
| 40 | GSS-8 | 120 | 0 |  | ± | 0 | 13.2 | 13.50 | ± | 1.2 | 480 | 0 | ± | 0 | 15.0 | 7.5 | ± | 1.4 |

附表1岩石及土壤、水系沉积物粉末标准物质pXRF实测值与推荐值（6）

| 序号号. | 样品号 | Co推荐（μg/g） |  | Co测试 （μg/g） |  |  | Pb推荐（μg/g） | Pb测试 （μg/g） |  |  | Mo推荐（μg/g） | Mo测试（μg/g） |  |  | P2O5推荐（μg/g） |  | P2O5测试（μg/g） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DZΣ-1 | 94.4 | 220 |  | ± | 36 | 2.8 | 2.2 | ± | 4.9 |  | 6.2 | ± | 1.1 | 0.004 | 0.000 |  | ± | 0.000 |
| 2 | DZΣ-2 | 102.3 | 227 |  | ± | 18 | 3.2 | 0.0 | ± | 0.0 |  | 5.2 | ± | 0.8 | 0.003 | 0.000 |  | ± | 0.000 |
| 3 | GSR-1 | 3.4 | 49 |  | ± | 32 | 31.0 | 22.6 | ± | 1.7 | 3.5 | 5.6 | ± | 0.9 | 0.093 | 0.130 |  | ± | 0.006 |
| 4 | GSR-2 | 13.2 | 78 |  | ± | 50 | 11.3 | 7.8 | ± | 1.3 | 0.5 | 6.6 | ± | 2.3 | 0.240 | 0.000 |  | ± | 0.000 |
| 5 | GSR-3 | 46.5 | 271 |  | ± | 64 | 7.2 | 11.0 | ± | 12.2 | 2.6 | 8.6 | ± | 1.5 | 0.950 | 0.142 |  | ± | 0.007 |
| 6 | GSR-4 | 6.4 | 69 |  | ± | 14 | 7.6 | 22.2 | ± | 27.8 | 0.8 | 1.6 | ± | 2.2 | 0.220 | 0.000 |  | ± | 0.000 |
| 7 | GSR-4 | 6.4 | 89 |  | ± | 14 | 7.6 | 4.0 | ± | 4.2 | 0.8 | 1.4 | ± | 3.1 | 0.220 | 0.000 |  | ± | 0.000 |
| 8 | GSR-5 | 21.0 | 209 |  | ± | 42 | 8.7 | 30.2 | ± | 43.5 | 0.4 | 3.2 | ± | 3.1 | 0.160 | 0.104 |  | ± | 0.007 |
| 9 | GSR-7 | 4.6 | 162 |  | ± | 36 | 196.0 | 174.8 | ± | 3.7 | 0.3 | 0.0 | ± | 0.0 | 0.180 | 0.234 |  | ± | 0.002 |
| 10 | GSR-8 | 7.9 | 117 |  | ± | 25 | 97.7 | 71.6 | ± | 1.8 | 1.0 | 3.4 | ± | 3.1 | 0.360 | 0.166 |  | ± | 0.001 |
| 11 | GSR-9 | 15.6 | 137 |  | ± | 15 | 19.8 | 14.2 | ± | 1.3 | 0.5 | 4.0 | ± | 3.8 | 0.340 | 0.096 |  | ± | 0.002 |
| 12 | GSR-10 | 93.0 | 477 |  | ± | 45 | 5.2 | 0.0 | ± | 0.0 | 0.1 | 5.6 | ± | 5.4 | 0.028 | 0.000 |  | ± | 0.000 |
| 13 | GSR-11 | 31.0 | 33 |  | ± | 46 | 33.3 | 25.4 | ± | 1.7 | 2.5 | 0.0 | ± | 0.0 | 0.045 | 0.154 |  | ± | 0.004 |
| 14 | GSR-13 | 0.6 | 6 |  | ± | 14 | 6.0 | 5.4 | ± | 5.6 | 0.2 | 5.8 | ± | 3.5 | 0.011 | 0.000 |  | ± | 0.000 |
| 15 | GSR-14 | 7.0 | 43 |  | ± | 42 | 7.0 | 4.4 | ± | 2.5 | 0.3 | 1.2 | ± | 2.7 | 0.125 | 0.020 |  | ± | 0.002 |
| 16 | GSR-15 | 50.0 | 238 |  | ± | 43 | 11.0 | 7.0 | ± | 4.6 | 0.2 | 3.6 | ± | 3.3 | 0.082 | 0.000 |  | ± | 0.000 |
| 17 | GSR-16 | 37.5 | 272 |  | ± | 25 | 33.0 | 29.4 | ± | 2.3 | 1.4 | 4.2 | ± | 3.9 | 0.550 | 0.063 |  | ± | 0.001 |
| 18 | GSR-17 | 40.0 | 107 |  | ± | 26 | 20.7 | 14.8 | ± | 4.1 | 1.4 | 2.0 | ± | 2.7 | 0.300 | 0.000 |  | ± | 0.000 |
| 19 | GSR-18 | 1.5 | 0 |  | ± | 0 | 34.6 | 24.2 | ± | 0.8 | 0.3 | 3.0 | ± | 2.8 | 0.180 | 0.175 |  | ± | 0.001 |
| 20 | GSR-21 | 0.5 | 0 |  | ± | 0 | 2.9 | 628.2 | ± | 1401.4 | 9.7 | 3.6 | ± | 3.3 | 0.008 | 0.000 |  | ± | 0.000 |
| 21 | GSR-22 | 0.5 | 0 |  | ± | 0 | 3.9 | 882.8 | ± | 1763.1 | 11.6 | 2.6 | ± | 3.2 | 0.014 | 0.000 |  | ± | 0.000 |
| 22 | GSR-23 | 0.5 | 0 |  | ± | 0 | 1.4 | 13.4 | ± | 30.0 | 8.0 | 1.6 | ± | 3.6 | 0.023 | 0.000 |  | ± | 0.000 |
| 23 | GSR-24 | 2.6 | 0 |  | ± | 0 | 1.7 | 160.4 | ± | 358.7 | 4.9 | 5.6 | ± | 3.2 | 0.005 | 0.000 |  | ± | 0.000 |
| 24 | GSR-25 | 0.5 | 5 |  | ± | 12 | 2.9 | 0.0 | ± | 0.0 | 0.5 | 4.6 | ± | 2.7 | 0.035 | 0.000 |  | ± | 0.000 |
| 25 | GSR-26 | 1.9 | 0 |  | ± | 0 | 5.6 | 12.6 | ± | 15.7 | 0.6 | 5.8 | ± | 3.6 | 0.121 | 0.000 |  | ± | 0.000 |
| 26 | GSR-27 | 0.3 | 0 |  | ± | 0 | 4.0 | 60.6 | ± | 128.8 | 18.8 | 0.0 | ± | 0.0 | 0.009 | 0.000 |  | ± | 0.000 |
| 27 | GSR-28 | 0.5 | 0 |  | ± | 0 | 25.0 | 11.8 | ± | 14.7 | 10.6 | 4.2 | ± | 3.9 | 0.009 | 0.000 |  | ± | 0.000 |
| 28 | GSR-29 | 7.0 | 0 |  | ± | 0 | 5.9 | 12.4 | ± | 23.0 | 101.0 | 2.4 | ± | 3.3 | 0.094 | 0.000 |  | ± | 0.000 |
| 29 | GSR-30 | 0.2 | 5 |  | ± | 10 | 156.0 | 119.8 | ± | 4.8 | 25.6 | 4.8 | ± | 2.8 | 0.124 | 0.000 |  | ± | 0.000 |
| 30 | GSD-2 | 2.6 | 58 |  | ± | 31 | 35.0 | 34.7 | ± | 3.2 | 1.1 | 4.0 | ± | 2.1 | 0.043 | 0.121 |  | ± | 0.006 |
| 31 | GSD-4 | 18.0 | 127 |  | ± | 14 | 68.0 | 27.7 | ± | 10.1 | 70.0 | 6.3 | ± | 3.5 | 0.108 | 0.001 |  | ± | 0.004 |
| 32 | GSD-5 | 18.6 | 142 |  | ± | 8 | 102.0 | 93.7 | ± | 6.8 | 1.6 | 6.0 | ± | 3.2 | 0.121 | 0.005 |  | ± | 0.005 |
| 33 | GSD-14 | 14.2 | 100 |  | ± | 54 | 25.0 | 17.8 | ± | 2.0 | 0.6 | 5.5 | ± | 2.9 | 0.148 | 0.000 |  | ± | 0.000 |
| 34 | GSD-15 | 3.5 | 47 |  | ± | 26 | 12.0 | 8.0 | ± | 1.1 | 0.5 | 5.0 | ± | 2.8 | 0.039 | 0.082 |  | ± | 0.002 |
| 35 | GSD-16 | 28.0 | 194 |  | ± | 27 | 64.0 | 56.2 | ± | 3.1 | 2.6 | 6.3 | ± | 0.5 | 0.229 | 0.043 |  | ± | 0.005 |
| 36 | GSS-1 | 14.2 | 102 |  | ± | 19 | 339.0 | 75.0 | ± | 3.2 | 20.0 | 5.0 | ± | 2.8 | 0.170 | 0.036 |  | ± | 0.002 |
| 37 | GSS-4 | 22.3 | 173 |  | ± | 28 | 58.5 | 43.2 | ± | 1.2 | 2.6 | 6.0 | ± | 3.2 | 0.160 | 0.000 |  | ± | 0.000 |
| 38 | GSS-5 | 18.0 | 216 |  | ± | 20 | 245.0 | 472.5 | ± | 6.8 | 2.3 | 7.4 | ± | 3.4 | 0.081 | 0.000 |  | ± | 0.000 |
| 39 | GSS-7 | 97.0 | 312 |  | ± | 61 | 13.6 | 14.0 | ± | 12.0 | 2.9 | 10.5 | ± | 5.8 | 0.260 | 0.000 |  | ± | 0.000 |
| 40 | GSS-8 | 12.7 | 112 |  | ± | 59 | 21.0 | 16.5 | ± | 2.4 | 1.2 | 5.3 | ± | 2.9 | 0.180 | 0.036 |  | ± | 0.004 |