### 附件2  常量元素和微量元素测试结果

2.1常量、微量元素分析方法

常量元素分析在国土资源部西南矿产资源监督检测中心完成。使用X射线荧光（XRF）光谱分析技术，测试仪器为AXIOS-X荧光光谱仪，分析精度优于5%。微量元素分析在中国科学院广州地球化学研究所元素和同位素重点实验室完成。测试仪器为Perkin一ElmerSciexELAN6000型电感祸合等离子体质谱(ICP一MS)。仪器工作条件、分析精度和分析方法详见刘颖等（1996）。稀土元素的分析精度优于5%(2a)，微量元素中含量>l0ppm的分析精度优于5%(2a)，<l0ppm元素的分析精度优于10%(2a)。