### 附件3  Rb-Sr、Sm-Nd测试结果

样品预处理在国土资源部中南矿产资源监督检测中心同位素地球化学研究室完成，其余在各分送实验室完成。文中图件制作采用Geokit软件，数据处理使用Microsoft Excel程序（路远发，2004）。

3.1 Rb-Sr、Sm-Nd同位素分析方法

在野外观察和和研究的基础上，笔者对12件花岗岩样品进行了全岩Rb-Sr和Sm-Nd同位素分析。测试工作在中国科学院广州地球化学研究所元素和同位素重点实验室完成。采用HF-HClO4酸溶法分解样品。称取约40 mg的全岩样品粉末置于Teflon溶样器中，用1:1 HClO4和HF混合溶样，用专用阳离子交换技术进行分离。同位比值使用MicroMass ISOPROBE型多接收电感祸合等离子体质谱(MC-ICPMS)对同位素进行测定。

Rb-Sr的分离采用阳离子树脂黄柱AG-50(分离REE和其它元素)，同位素以NBS987和本实验室标准Sr-GXG进行监控，87Sr/86Sr值用86Sr/88Sr=0.1194标准化。详细分析方法见韦刚健等（2002）。

Sm-Nd的分离采用阳离子树脂(分离REE和其它元素)和HDEHP(分离Sm和Nd)。Nd同位素以国际标准JNdi-1和本实验室标准Nd-GIG进行监控。143Nd/144Nd用143Nd/144Nd=0.7219标准化。详细分析方法参考梁细荣等（2003）。

为了交叉验证数据质量，确保实验数据的可靠性，按照样品数量的5%进行了重复测试，Sr、Nd同位素分析精度优于0.002%。微量元素的各项计算和投图使用Microsoft软件公司的Exeel2003和基于Excel开发的VAB软件包geokit。

3.2 Rb-Sr、Sm-Nd同位素分析结果

表3-1   昂龙岗日-班戈花岗岩带Rb-Sr同位素测试和计算结果

| 样号 | 地点 | 岩性(鉴定名称) | 87Rb/86Sr | 87Sr/86Sr | 2δ | εSr(0) | εSr(t) | (87Sr/86Sr)ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1005H | 巴木错南 | 似斑状中粗粒黑云母二长花岗岩 | 13.4313 | 0.736799 | 0.000007 | 458.47 | 152.31 | 0.715230 |
| D1005-2H | 巴木错南 | 同上 | 33.6436 | 0.769454 | 0.000005 | 921.99 | 155.09 | 0.715426 |
| D1006H | 青龙乡 | 含角闪黑云中细粒花岗闪长岩 | 1.8160 | 0.708442 | 0.000005 | 55.95 | 12.36 | 0.705371 |
| D1006-2H | 青龙乡 | 中粒角闪黑云花岗闪长岩 | 1.2596 | 0.711846 | 0.000004 | 104.27 | 74.03 | 0.709716 |
| D1006-3H | 青龙乡 | 似斑状中细粒角闪黑云花岗闪长岩 | 1.5183 | 0.713212 | 0.000006 | 123.66 | 87.80 | 0.710685 |
| D1012H | 班戈以南约20km | 碎裂花岗闪长岩 | 10.8862 | 0.722240 | 0.000005 | 251.81 | -31.51 | 0.702280 |
| D1012-2H | 同上 | 细粒黑云母钾长花岗岩 | 10.0059 | 0.725600 | 0.000005 | 299.50 | 35.06 | 0.706970 |
| D1012-3H | 班戈以南约18km | 似斑状中粒黑云二长花岗岩 | 2.5166 | 0.710503 | 0.000004 | 85.21 | 20.22 | 0.705925 |
| D1012-4H | 同上 | 似斑状细粒黑云母石英闪长岩(包体) | 6.4242 | 0.717039 | 0.000008 | 177.98 | 9.50 | 0.705169 |
| D1012-5H | 班戈以南约18km | 中粒黑云二长花岗岩 | 1.5502 | 0.715516 | 0.000005 | 156.37 | 116.34 | 0.712696 |
| D1017H | 班戈西北约20km | 细粒黑云二长花岗岩 | 2.1358 | 0.710400 | 0.000005 | 83.75 | 32.91 | 0.706818 |
| D1017-3H | 同上 | 似斑状二云母花岗闪长岩 | 2.5436 | 0.713227 | 0.000004 | 123.88 | 63.33 | 0.708961 |
| D1017-4H | 同上 | 英安岩 (达过火山岩K1d) | 0.3207 | 0.706432 | 0.000006 | 27.42 | 21.38 | 0.706006 |

注：(87Sr/86Sr)t=(87Sr/86Sr)样品−87Rb/86Sr (eλt −1), λ=1.42×10−11 a−1; 时代按照锆石U-Pb LA-ICP-MS方法测年结果和SHRIMP测年，衰变常数λRb-Sr=1.42×10-11 a-1。

表3-2 昂龙岗日－班戈花岗岩带Sm-Nd同位素测试和计算结果

| 样号 | 地点 | 岩性(鉴定名称) | 147Sm/144Nd | 143Nd/144Nd | 2σ | (143Nd/144Nd)i | εNd(t) | TDM(Ga) | TDM2(Ga) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1005H | 巴木错南 | 似斑状中粗粒黑云母二长花岗岩 | 0.125747596 | 0.512135 | 0.000003 | 0.512042 | -7.82 | 1.75 | 1.63 |
| D1005-2H | 巴木错南 | 同上 | 0.140696001 | 0.512144 | 0.000006 | 0.512040 | -8.07 | 2.09 | 1.65 |
| D1006H | 青龙乡 | 含角闪黑云中细粒花岗闪长岩 | 0.111464821 | 0.512482 | 0.000007 | 0.512395 | -0.65 | 1.00 | 1.05 |
| D1006-2H | 青龙乡 | 中粒角闪黑云花岗闪长岩 | 0.115694513 | 0.512323 | 0.000004 | 0.512233 | -3.87 | 1.28 | 1.31 |
| D1006-3H | 青龙乡 | 似斑状中细粒角闪黑云花岗闪长岩 | 0.116457516 | 0.512191 | 0.000006 | 0.512102 | -6.47 | 1.50 | 1.52 |
| D1012H | 班戈以南约20km | 碎裂花岗闪长岩 | 0.114858012 | 0.512434 | 0.000003 | 0.512337 | -1.68 | 1.10 | 1.13 |
| D1012-2H | 同上 | 细粒黑云母钾长花岗岩 | 0.151462088 | 0.512429 | 0.000006 | 0.512299 | -2.81 | 1.76 | 1.22 |
| D1012-3H | 班戈以南约18km | 似斑状中粒黑云二长花岗岩 | 0.108374509 | 0.512479 | 0.000005 | 0.512388 | -0.62 | 0.97 | 1.05 |
| D1012-4H | 同上 | 似斑状细粒黑云母石英闪长岩(包体) | 0.16636788 | 0.512488 | 0.000006 | 0.512346 | -2.08 | 2.12 | 1.16 |
| D1012-5H | 班戈以南约18km | 中粒黑云二长花岗岩 | 0.093160302 | 0.512087 | 0.000004 | 0.512009 | -7.84 | 1.34 | 1.63 |
| D1017H | 班戈西北约20km | 细粒黑云二长花岗岩 | 0.147732716 | 0.512443 | 0.000005 | 0.512329 | -2.43 | 1.63 | 1.19 |
| D1017-3H | 同上 | 似斑状二云母花岗闪长岩 | 0.116272283 | 0.512598 | 0.000004 | 0.512508 | 1.48 | 0.86 | 0.88 |
| D1017-4H | 同上 | 英安岩 (达过火山岩K1d) | 0.10672803 | 0.512674 | 0.000004 | 0.512609 | 1.78 | 0.68 | 0.73 |

注： (143Nd/144Nd)t=(143Nd/144Nd)sample－(147Sm/144Nd)m×(eλt−1)，εNd(t)=[(143Nd/144Nd)t / (143Nd/144Nd)CHUR(t) −1] ×104，(143Nd/144Nd)CHUR(t)=0.512638− 0.1967×(eλt −1)，TDM=1/λ×ln {1+[((143Nd/144Nd)sample− 0.51315) / ((147Sm/144Nd)sample−0.21317)]}，λSm–Nd=6.54×10−12 a−1。

3.3  Rb-Sr、Sm-Nd同位素分析结果已发表数据

表3-3 班戈北侧拉钦浦、朗拉花岗岩类Sr、Nd同位素组成（Hu et al.,2017）

| 样号 | Rb | Sr | 87Sr/86Sr |  | (87Sr/86Sr)i | Sm | Nd | 143Nd/144Nd |  | (143Nd/144Nd)i | εNd(t) | TNd2DM (Ga) | fSm/Nd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (10-6) | (10-6) | 比值 | ±2σ |  | (10-6) | (10-6) | 比值 | ±2σ |  |  |  |  |
| 16BG46-1 | 164.4 | 239.5 | 0.715285 | 0.000008 | 0.711909 | 5.16 | 28.91 | 0.512057 | 0.000005 | 0.511973 | -9.98 | 1.73 | -0.45 |
| 16BG47-1 | 147.4 | 282 | 0.713635 | 0.000006 | 0.711065 | 4.991 | 28.82 | 0.512065 | 0.000006 | 0.511983 | -9.77 | 1.71 | -0.47 |
| 16BG48-1 | 139.4 | 271.6 | 0.714353 | 0.000011 | 0.711843 | 3.837 | 20.51 | 0.512043 | 0.000007 | 0.511955 | -10.34 | 1.76 | -0.43 |
| 16BG48-4 | 156.9 | 249.6 | 0.715052 | 0.000007 | 0.711979 | 4.845 | 24.56 | 0.512057 | 0.000005 | 0.511965 | -10.16 | 1.74 | -0.39 |
| 16BG49-2 | 150.6 | 256.5 | 0.716620 | 0.000009 | 0.713733 | 6.48 | 35.91 | 0.512050 | 0.000007 | 0.511964 | -10.15 | 1.74 | -0.45 |
| 16BG50-1 | 105.9 | 298.4 | 0.711586 | 0.000007 | 0.709843 | 4.804 | 25.79 | 0.512142 | 0.000005 | 0.512054 | -8.40 | 1.60 | -0.43 |
| 16BG50-4 | 103.6 | 295.2 | 0.711558 | 0.000013 | 0.709833 | 5.924 | 34.06 | 0.512134 | 0.000004 | 0.512051 | -8.45 | 1.60 | -0.47 |
| 16BG50-5 | 110.9 | 298 | 0.711670 | 0.000008 | 0.709842 | 4.987 | 27.64 | 0.512136 | 0.000006 | 0.512051 | -8.45 | 1.60 | -0.45 |
| 注：87Sr/86Sr(i) = [(87Sr/86Sr) − (87Rb/86Sr)(eλt−1)], λ(87Rb) = 1.42×10-11 a-1. 143Nd/144Nd(i) = [(143Nd/144Nd) − (147Sm/144Nd)(eλt−1)], εNd(t) = [(143Nd/144Nd)/(143Nd/144NdCHUR) −1]×10000, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TDM = ln[143Nd/144Nd − (143Nd/144Nd)DM]/ [143Sm/144Nd − (147Sm/144Nd)DM] / λ. (143Nd/144Nd)CHUR = 0.512638, (147Sm/144Nd)CHUR = 0.1967, (143Nd/144Nd)DM = 0.513151, (147Sm/144Nd)DM = 0.2135, (147Sm/144Nd)CC = 0.118, λSm = 6.54 ×10-12 a−1, t1= 119.5 Ma, t2 = 118.8 Ma, t3 = 119.4 Ma. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |